Nr sprawy: ZP. 271.15.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA ZADANIE:

"Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – III etap" w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury"

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa

Siedziba : ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

## II. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

IIa. PROCEDURA  ODWRÓCONA

W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest:

w budynku głównym (z wyłączeniem pom. 2.9 Sceny i pom. 2.8 Widowni):

- wykonanie tynków gipsowych maszynowych na ścianach i  słupach,

- wykonanie warstw posadzkowych bez wierzchniej warstwy wykończeniowej,

- ułożenie rurociągów ogrzewania podłogowego wraz z podłączeniem rozdzielaczy 
i szafek oraz pionowych odcinków rur w warstwie tynku do ogrzewania sufitowego

- wykonanie prac elewacyjnych polegające na ociepleniu ścian budynku styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki. W ramach prac elewacyjnych należy wykonać boniowania, pasy elewacyjne, gzymsy, podokienniki, zworniki i opaski wokół okien oraz obróbki blacharskie,

oraz w budynku Domu Seniora (dawnej oranżerii):

- wykonanie tynków gipsowych maszynowych na ścianach i sufitach,

- wykonanie warstw posadzkowych bez wierzchniej warstwy wykończeniowej,

- zamontowanie  szafek oraz rozdzielaczy centralnego ogrzewania oraz wykonanie podejść pod grzejniki z użyciem kątowych zaworów odcinających,

- wykonanie prac  elewacyjnych polegających na: ociepleniu ścian budynku styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki. W ramach prac elewacyjnych należy wykonać boniowania, pasy elewacyjne, gzymsy, podokienniki i opaski wokół okien oraz obróbki blacharskie,

zgodnie  z załączoną dokumentacją projektową.

2. Obecny etap realizacji „Modernizacji i przebudowy Domu Kultury w Halinowie” jest III-cim etapem prac. W etapie I-szym i II-gim w zakresie prac ogólnobudowlanych wykonano stan surowy zamknięty Budynku Głównego i Dawnej Oranżerii. Ponadto w stosunku do dokumentacji projektowej w budynku Dawnej oranżerii pomieszczenie piwniczne zostało zasypane, oraz wykonano podkłady betonowe w całym budynku.

W zakresie instalacji c.o. wykonano: odwierty pionowe gruntowych wymienników ciepła na terenie działki; rurociągi: m.in. rurę preizolowaną z kotłowni do Budynku Głównego, rurociągi instalacji grzejnikowej c.o. w budynku Dawnej Oranżerii oraz rurociągi dla instalacji grzewczej mat  sufitowych i ogrzewania podłogowego w Budynku Głównym – zasilanie rozdzielaczy; ponadto ułożono rurociągi wody zimnej do trzech hydrantów 
w Budynku Głównym; przewody wody zimnej zasilającej wszystkie punkty poboru wody 
w Budynku Głównym oraz budynku Dawnej Oranżerii; przewody kanalizacji poziome, pionowe (pod stropem i w posadzce) oraz podejścia do przyborów sanitarnych wraz 
z wentylacją pionów kanalizacyjnych poprzez wywiewki umieszczone w kominach wyrzutni wentylacji mechanicznej w Budynku Głównym oraz budynku Dawnej Oranżerii; wykonano kanały wentylacyjne izolowane termicznie i akustycznie oraz kanały wentylacyjne z pom. kateringu w Budynku Głównym; instalacje elektryczne wewnętrzne, rozdzielnicy głównej, rozdzielnicy w pom. kateringu, rozdzielnicy w pom. reżyserki, rozdzielnicy na poddaszu, oraz instalacji alarmowej i teletechnicznej w Budynku Głównym; podposadzkową instalację kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną wewnętrzną, rozdzielnicę kotłowni i podrozdzielnicę w przedsionku oraz instalację alarmową i teletechniczną w budynku Dawnej Oranżerii.

Uwaga:

Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca  powinien we własnym zakresie przygotować kosztorys w oparciu o załączoną dokumentację techniczną na podstawie projektu wykonawczego 
z części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z miejscem prowadzenia robót (na koszt własny), mające na celu zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :

1) Projekt  budowlany – Rysunki zamienne – załącznik do częściowej zmiany pozwolenia na
    budowę dotyczącej Domu Kultury oraz drogi pożarowej- załącznik nr 7 do SIWZ;

2) Tom III. Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku dawnej oranżerii- 
     załącznik nr 8 do SIWZ;

3) Projekt wykonawczy, Wykonanie instalacji grzewczej w budynku Domu  Kultury w 
     Halinowie- załącznik nr 9 do SIWZ;

4) Projekt wykonawczy, Wykonanie instalacji grzewczej w budynku Domu Seniora w 
    Halinowie - załącznik nr 10 do SIWZ;

5) STWIOR budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ;

6) STWIOR budowlanych - załącznik nr 12 do SIWZ;

7) STWIOR Wykonanie instalacji grzewczej - załącznik nr 13 do SIWZ;

8) Pozwolenie na budowę - załącznik nr 14 do SIWZ;

9)  Przedmiar robót - załączniki nr 15 do SIWZ,

10) Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 16 do SIWZ.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane ; 45400000-1 
    Roboty wykończeniowe; 45432000-4 Podłoża i posadzki.

5. Wszelkie wynikłe wątpliwości w związku z dokonaną wizją terenu robót, o której mowa 
    w ust.1 w „Uwadze” zamieszczonej w dziale  III, powinny być wyjaśnione z użyciem
    procedury określonej w dziale XII SIWZ.

6. Jeżeli dokumentacja projektowa w tym  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
        robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki
         towarowe,  patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,

Dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Materiały pochodzące od
         konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, 
         jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 
        wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały pochodzące od konkretnych
        producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 
         pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie
         wymagania dotyczące materiałów, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
         stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta
         ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do
        określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma
        wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
        producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
        dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
        użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
       samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Przed wbudowaniem 
        urządzenia lub materiału zamiennego/równoważnego należy uzyskać zatwierdzenie na
       karcie materiałowej.

Bez zatwierdzonej karty materiałowej dany produkt nie może być wykorzystany.

7. Zgodnie z wymogiem art. 29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – osób wykonujących następujące czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. roboty ziemne, budowę układu odwodnienia, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, roboty rozbiórkowe i drogowe.

8. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia   złożenia zamawiającemu informacji potwierdzającej zatrudnianie w/w osób w formie
wykazu tych osób, o którym mowa w IPU w §1 ust.5.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 
czynności na podstawie umowy o pracę.

9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
    o  których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 
    zawarte są w IPU ( załącznik nr 16 do SIWZ).

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia w terminie do 1 grudnia 2017r.

VI. ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 67 ust.1 pkt 6

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
       ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące  zdolności technicznej i zawodowej, oraz sytuacji ekonomicznej, a mianowicie:

# 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
         okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonali w sposób
        należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli - co 
        najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na  budowie/ przebudowie/
        modernizacji/adaptacji lub remoncie obiektu kubaturowego o kubaturze nie 
        mniejszej niż 500 m3;

# 2)  skierują  jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych  
         posiadającą:

# uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. z ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394);

# minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);

# aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

# skierują jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:

# uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. z ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394);

# minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);

# aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- są  ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  50 000,00 zł.

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, a także, że  nie zachodzą wobec podmiotu na zasobach którego polega wykonawca na podstawie art. 22a ust.1, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1 ustawy pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY    ZŁOŻYĆ W OFERCIE

1. Wykonawca złoży w ofercie:

1)  formularz ofertowy – sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2)  oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale VII niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone wg. wzoru stanowiącego  Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert - sporządzone wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia 
(Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i podpisuje  każdy z wykonawców lub  pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2 i 3, na formularzu  wg. wzoru w  Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ.

5) pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa.

Do pełnomocnictwa należy  załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa, co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał), zgodnie z art.22a ust.2 ustawy Pzp/ jeśli dotyczy.

Uwaga:

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywa-
          niu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
         udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
         zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy zawrzeć w oświadczeniach, na formularzach  wg. wzoru w  Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ.

- Zaleca się włączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu lub kopii dokumentu wadialnego (informacje na temat wadium zawarte są w dziale XIII SIWZ).

IX. PRZEKAZANIE OŚWIADCZENIA O  PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 24 UST.11 USTAWY PZP.

- Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.bip.halinow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że
  powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej (o przynależności do tej samej grupy kapitałowej), składa każdy z Wykonawców w ww. terminie.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust 1,  może być złożone wraz z ofertą,  zwłaszcza w przypadku, jeśli  Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca, który zapoznał się z informacjami dotyczącymi  ofert, odczytanymi na sesji ich otwarcia, może złożyć oświadczenie o przynależności  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23, podpisane przez osobę uprawnioną, bezpośrednio po zakończeniu publicznego otwarcia ofert, w miejscu wskazanym do składania ofert, w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie (parter).

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W POSTĘPOWA-NIU W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum,
    Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia
    przedmiotowego dokumentu odpowiednio przez każdego z Wykonawców.

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
    upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-
    powaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
    z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
    roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
    budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
    zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
    czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
    podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
    przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
    dokumentów – inne dokumenty załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykaz  osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
     odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
     ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
     wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
     osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.

W/w dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
     Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) zamiast dokumentu, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, składa doku-
       ment lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
       zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
       ogłoszono upadłości,

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
       zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
       mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
       wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
       oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
       przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
       lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.  Na okoliczność, że nie zachodzą wobec podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca
  na podstawie art. 22a ust.1 ustawy Pzp, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
  ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1, Zamawiający będzie żądał od tego Wykonawcy,  
  przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentu wymienionego w dziale X
  ust.1 pkt 1 SIWZ.

4.   Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Ryczałtową cenę ofertową brutto, za jaką Wykonawca podejmuje się wykonać przedmiot
     zamówienia, należy wpisać w formularzu ofertowym. W cenie ma być zawarty
     obowiązujący podatek od towarów i usług  VAT.

2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
     wynikające wprost z dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania
     i odbioru robót, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można
     wykonać zamówienia.

3. Podana cena ofertowa musi uwzględniać również wszystkie wymagania Zamawiającego
     określone w  istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 16 do SIWZ.

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę,
   której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
   z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
   do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
   rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje
   Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
   obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
   świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
   podatku. Informacje te mają być zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

5. Przedmiar robót dołączony do SIWZ należy traktować jako materiał pomocniczy do
   przygotowania własnego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Kosztorys ofertowy uproszczony i szczegółowy będzie wymagany od Wykonawcy przed
   podpisaniem umowy.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
       I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Agnieszka Maciążek  i Agata Zalewska (faks oraz mail podano w ust. 5 i 6).

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy,
    przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca
    przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem,
    każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń i
    dokumentów, do uzupełnienia lub złożenia których wezwie Wykonawcę w trybie art. 26
    ust. 3 oraz art. 26 ust.2 ustawy, tj.:

- oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zama-wiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), a które wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu - wyłącznie w formie przewidzianej w§ 14 ust.2 tego rozporządzenia;

- pełnomocnictwa, które mogą być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

4. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miejski w Halinowie 05-074
    Halinów, ul. Spółdzielcza 1.

5. Korespondencję w formie faksu należy przesyłać na numer faksu: 22/7836107.

6. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na e-mail:

halinow@halinow.pl

## XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WADIUM

1.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
     wraz upływem terminu składania ofert.

2.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  5 tys. zł.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
     Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Halinowie, nr konta: 07 8019 0000 2001 0200 9959
     0004, w terminie do składania ofert, przy  czym liczy się termin  faktycznego wpływu
     wadium na konto  Zamawiającego. Tytuł wpłaty na przelewie powinien być opisany tak,
     żeby Zamawiający nie miał wątpliwości, jakiego zamówienia i czyjej oferty dotyczy.

4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

5. Wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał), należy złożyć u Skarbnika Gminy pok. nr
    23 w Urzędzie  Miejskim w Halinowie nie później niż w terminie składania ofert.

6. Wadium musi być wpłacone lub wniesione na cały czas związania wykonawcy złożoną 
     ofertą.

7. Zaleca się włączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu lub kopii dokumentu
   wadialnego.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 i 2
    ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46
    ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

## XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- Formularze i załączniki do oferty przygotowane przez Zamawiającego powinny być wypełnione przez Wykonawców, ściśle według warunków określonych w niniejszej specyfikacji. Wykonawca może przygotować własne druki formularzy i załączników pod warunkiem, że będą one odpowiadać pod względem treści formularzom i załącznikom udostępnionym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji (w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedokładności jakie popełni przy przygotowaniu druków załączników oraz ich  wypełnieniu).

Uwaga :

1. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymienionych w  SIWZ, wymagane jest
     potwierdzenie ich zgodności z oryginałem przez wykonawcę ( osobę uprawnioną do
     zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy ). Poświadczenie za zgodność z oryginałem
     powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
     z  imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do  reprezentowania firmy, ujawnioną/e w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba nie ujawniona w rejestrze  lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby ujawnioną/e w  rejestrze lub w ewidencji. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, do których należą w szczególności wymagane ustawą oraz niniejszą specyfikacją: oświadczenia , zaświadczenia, wykazy, informacje itp. należy złożyć w języku polskim. Dokumenty te sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty i wymaganych dokumentów.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte, zszyte w sposób zapobiegający  możliwości dekompletacji zawartości oferty, a każda strona zapisana treścią powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę / przez osobę uprawnioną.

XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła po upływie końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie zgodnie z zapisem w dziale XII ust.2 oraz zamieści na stronie internetowej. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.

XVI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed   upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, w formie zgodnie z zapisem w dziale XII ust. 2 SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce, sposób i terminu składania ofert :

2. Ofertę opracowaną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, do dnia 18.08.2017r. do godz. 12:00,  z napisem na kopercie: 
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury 
w Halinowie – III etap" w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury”.

3. Miejsc i terminu otwarcia ofert :

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017r. o godz. 12:15w sali konferencyjnej,  Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 24.

## XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Kryterium oceny ofert : 
    1) cena: 60 pkt

2) długość udzielonej gwarancji (w miesiącach): 40 pkt

2. Oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, ofertę najkorzystniejszą, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i długości gwarancji, tj. ofertę, która otrzyma najwyższą łączną  punktację w ramach ww. kryteriów, wyliczoną w następujący sposób:

- kryterium cena: w ramach tego kryterium ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wg wzoru:

Cena (C) = Cena najniższa/Cena oferty ocenianej x 60 pkt

- kryterium długość udzielonej gwarancji: w ramach kryterium ocenie zostanie poddana długość udzielonej gwarancji w miesiącach.

Zamawiający przyznawał będzie punkty dla długości gwarancji od 48 do 60 miesiące zadeklarowanej przez Wykonawcę w ust.1 pkt. 2 formularza oferty, wg wzoru:

Gwarancja (G) = Gwarancja w ofercie ocenianej/Gwarancja najdłuższa  x 40 pkt

UWAGA:
	Wymaganym od każdego wykonawcy najkrótszym możliwym terminem gwarancji jest 48 miesięcy i w związku z tym, jeśli Wykonawca wpisze w formularzu oferty w ust.1 pkt 2 liczbę 48, liczbę mniejszą lub nie wpisze wcale, Zamawiający przyjmie do oceny ofert, a w przypadku najkorzystniejszej oferty wpisze do zawieranej umowy, długość gwarancji 48 miesięcy. W ww. przypadkach (wpisanej liczby mniejszej niż 48 lub nie wpisanej wcale), Zamawiający, poprawi na podstawie art. 87 ust. 2pkt 3 ustawy Pzp jako inną omyłkę, poprzez wpisanie w formularzu oferty w ust.1 pkt 2 liczby 48.

Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert to  
60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy
do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie wpisany w ew.
umowie z Wykonawcą (w przypadku gdy oferta taka zostanie uznana za
najkorzystniejszą).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma największą liczbę punktów (P) w ramach ww. kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium - długość gwarancji.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca przekaże 
     Zamawiającemu:

1) kserokopię uprawnień osób, o których mowa w dziale VII ust.1 pkt 2 i 3 SIWZ, wraz 
         z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności tej osoby do Okręgowej Izby
         Inżynierów Budownictwa (jeśli nie złożono wcześniej),

- kosztorys ofertowy uproszczony oraz szczegółowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy,

- umowę regulującą współpracę wykonawców, jeśli wspólnie ubiegają się o udzielenie
       zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp - jeśli dotyczy (konsorcjum/spółka
       cywilna),

5)  dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy

- jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej umowę nie wynika ze złożone-
          go w ofercie dokumentu,

6)  wykaz zawierający nazwy firm podwykonawców – jeśli nie podano w ofercie (jeśli
          Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    na warunkach określonych w dziale XX SIWZ.

3. Niewywiązanie się z wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, poczytane będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy, z konsekwencjami wynikającymi z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany w dniu podpisania umowy, do wniesienia
    zabezpieczenia należytego wykonania  przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny brutto,
    wynikającej z § 4 ust.1 umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na konto depozytowe 
    Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Halinowie nr konta 07 8019 0000 2001 0200
    9959 0004.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta
    do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie
    należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświad-
    czenie, że zabezpieczenie to jest mu należne.

4. Jeżeli zabezpieczenie w formie niepieniężnej wymaga informowania gwaranta lub porę-
    czyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
    akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego
    aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie akceptacji przez gwaranta lub poręczyciela
    wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWA-
      DZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Integralną częścią SIWZ są istotne postanowienia umowy będące  załącznikiem nr 16  do SIWZ. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy istotnych postanowień umowy.

- Złożenie oferty w niniejszym przetargu jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postano-wień umowy.

- Do umowy podpisanej z wybranym wykonawcą zostaną wprowadzone postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy.

- Rozliczenia za przedmiot umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzo-ne w PLN.

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Każdemu Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP, zgodnie z przepisami rozdziału VI Pzp.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz

/-/Adam Ciszkowski