Załącznik nr 2a do SIWZ

……………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ

I. Nr 1: Portal „eHalinów” - Etap 1: dostęp do Internetu: podłączenie Urzędu do łącza Internetowego szerokopasmowego

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącze internetowe | Łącze 5 Mbps (symetryczne) |  |
| 2 | Sprzęt | Dzierżawa sprzętu zapewniającego wymagania minimalne dotyczące łącza internetowego w ramach usługi dostawy łącza internetowego.. |  |
| 3 | Miejsce dostawy | Urząd Miasta Halinów. |  |
| 4 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie łącza internetowego. Doprowadzenie łącza do serwerowni. Przeszkolenie administratorów. |  |
| 5 | Dokumentacja | Instrukcje konfiguracji i obsługi. |  |
| 6 | Gwarancja | W całym okresie świadczenia usługi |  |
| 7 | Okres świadczenia usługi objęty zamówieniem | 9 miesięcy od daty protokołu odbioru instalacji i wdrożenia. |  |

II. Nr 1: Portal eHalinów - Etap 2: zakup oprogramowania, integracja istniejących systemów, wdrożenie i konfiguracja nowych funkcji, prace optymalizacyjne

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, II. Nr 1: Portal eHalinów - Etap 2: zakup oprogramowania, integracja istniejących systemów, wdrożenie i konfiguracja nowych funkcji, prace optymalizacyjne

III. Nr 1: Sprzęt komputerowy – zakup elementów aktywnych sieci oraz wyposażenia serwerowni, zakup serwerów, zakup komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem, zakup infomatu, zakup drukarek laserowych

A	Dostawa routera sieciowego 1 szt.

| Lp | Wymagane minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Router z minimum 2 portami WAN (ethernet) i minimum 2 portami LAN (ethernet) - routowalnymi. Na jednym z portów LAN powinna być możliwość konfiguracji portu DMZ. Router powinien mieć funkcjonalność firewalla (Stateful Packet Inspection) na każdym porcie, obsługą NAT (współdzielenie połączenia internetowego na każdym porcie LAN). Urządzenie dedykowane lub serwer dedykowany. Obudowa typu RACK lub z możliwością montażu w szafie RACK. |  |

B      Dostawa UPS 2 szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS typu RACK | 19'' |  |
| 2 | Moc wyjściowa | 3000 VA |  |
| 3 | Napięcie wejściowe: | 230 V |  |
| 4 | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |  |
| 5 | Praca AVR | tak |  |
| 6 | Czas podtrzymania dla 80% obciążenia | Nie mniej niż 12 minut |  |
| 7 | Ilość gniazd wyjściowych: | minimum 4 sztuki |  |
| 8 | Sygnalizacja zaniku zasilania | Optyczno - akustyczna |  |
| 9 | Możliwość podłączenia dodatkowych modułów baterii | tak |  |
| 10 | Czas przełączenia | nie większy niż 2 ms |  |
| 11 | Interfejs komunikacyjny | tak |  |

C      Dostawa listew zasilających RACK szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość gniazd | minimum 8 sztuk |  |
| 2 | Wtyk kabla zasilającego | umożliwiający podłączenie do zasilacza awaryjnego UPS |  |
| 3 | Długość kabla | 2,5 m lub więcej |  |

D      Dostawa szafy serwerowej 1 szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa serwerowa | 19'' |  |
| 2 | Wymiary | 600x800 |  |
| 3 | Wysokość | Minimum 42U |  |
| 4 | Dodatkowe wymagania | Kółka do łatwego przesuwania szafy Panele do wiązek kabli (wyprowadzenie na 7 patch-paneli 24 portowych) Półka 19'' 1U o głębokości minimum 650 mm - 4 sztuki |  |

E      Dostawa konsoli KVM do szafy serwerowej 1 szt.

| Lp | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konsola KVM LCD klawiatura/Mysz (touchpad) do zamontowania w szafie serwerowej19''. Wysokość maksymalnie 2U, wyciągana. Minimum 8 portów (możliwy oddzielny przełącznik KVM i konsola KVM). Zestaw kabli połączeniowych do każdego portu KVM. |  |

F      Dostawa switchy 48P 2 szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porty Ethernet | 48 Portów 10/100 Mbit/s |  |
| 2 | Obudowa | rack 1U |  |
| 3 | Zarządzany | tak |  |
| 4 | Wielkość tabeli adresów MAC | Nie mniej niż 8000 pozycji |  |
| 5 | Przepustowość przełączania | Nie mniej niż 16 Gb/s |  |
| 6 | Obsługa VLAN: | Tak |  |
| 7 | Protokoły zarządzania | telnet, http, snmp |  |

G      Dostawa patch-paneli szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 24 na pojedynczy panel |  |
| 2 | Wysokość | 1U do zamontowania w szafie serwerowej 19'' |  |
| 3 | Kategoria | 5e lub lepsza |  |

H	Dostawa serwera www 1 szt.  dedykowanego do portalu "eHalinów"

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, wykonany w technologii 45nm lub nowszej. Częstotliwość pracy 2,26 GHz lub więcej, 4 lub więcej rdzeni, pojemność pamięci cache 8 MB |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa obsługująca dwa procesory i minimum 144 GB RAM z zintegrowanym kontrolerem SATA II 5 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) oraz 2 x PCI-Express 2.0 x8 |  |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB RAM, rejestrowanej, w pełni buforowana pamięć ECC |  |
| 4 | Dyski twarde | 2 dyski o pojemności minimum 500 GB każdy w technologii SATA, wszystkie dyski z możliwością montażu/demontażu podczas pracy serwera |  |
| 5 | Napęd optyczny | Napęd DVD RW +/- |  |
| 6 | Karta graficzna | zintegrowana z płytą główną |  |
| 7 | Karty sieciowe | 2 porty typu Ethernet 10/100/1000 Mbit |  |
| 8 | Zasilanie i chłodzenie | Zasilacz o mocy minimum 800W z możliwością redundancji zasilania Głośność maksymalna w trybie IDLE wg ISO9296: 45dB, maksymalna wydajność cieplna nie więcej niż: 2638.8 kJ/h |  |
| 9 | Porty I/O | minimum 10 portów USB, Kontroler RAID: 0,1 |  |
| 10 | Obudowa | obudowa typu rack do wysokości maksymalnie 2U, odpowiednie do obudowy szyny do montażu w szafie rack |  |
| 11 | System operacyjny i oprogramowanie | System operacyjny i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia portalu „eHalinów”. Wspierane Systemy operacyjne: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware Infrastructure VMware vSphere 4.0 |  |
| 12 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 13 | Gwarancja | minimum 36 miesięcy typu onsite |  |
| 14 | Pozostałe wymagania | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| 15 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |
| 16 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja, wdrożenie urządzenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie |  |

I	Dostawa serwera bazy danych 1 szt. dedykowanego do portalu "eHalinów"

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, wykonany w technologii 45nm lub nowszej. Częstotliwość pracy 2,26 GHz lub więcej, 4 lub więcej rdzeni, pojemność pamięci cache 8 MB |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa obsługująca dwa procesory i minimum 144 GB RAM z zintegrowanym kontrolerem SATA II 5 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) oraz 2 x PCI-Express 2.0 x8 |  |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB RAM, rejestrowanej, w pełni buforowana pamięć ECC |  |
| 4 | Dyski twarde | 2 dyski o pojemności minimum 140 GB każdy w technologii SAS i 2 dyski o pojemności minimum 500GB każdy w technologii SATA, możliwość instalacji dodatkowych minimum 2 dysków, wszystkie dyski z możliwością montażu/demontażu podczas pracy serwera |  |
| 5 | Napęd optyczny | Napęd DVD RW +/- |  |
| 6 | Karta graficzna | zintegrowana z płytą główną |  |
| 7 | Karty sieciowe | 2 porty typu Ethernet 10/100/1000 |  |
| 8 | Zasilanie i chłodzenie | Zasilacz o mocy minimum 800W z możliwością redundancji zasilania Głośność maksymalna w trybie IDLE wg ISO9296: 45dB, maksymalna wydajność cieplna nie więcej niż: 2638.8 kJ/h |  |
| 9 | Porty I/O | minimum 10 portów USB Kontroler RAID: 0,1,5,10,50,6,60 z cache minimum 512 MB |  |
| 10 | Obudowa | obudowa typu rack do wysokości maksymalnie 2U, odpowiednie do obudowy szyny do montażu w szafie rack |  |
| 11 | System operacyjny i oprogramowanie | System operacyjny i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia portalu „eHalinów”. Wspierane Systemy operacyjne: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware Infrastructure VMware vSphere 4.0 |  |
| 12 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 13 | Gwarancja | minimum 36 miesięcy typu onsite |  |
| 14 | Pozostałe wymagania | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| 15 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |
| 16 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja, wdrożenie urządzenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie |  |

J	Dostawa serwera kopii zapasowych 1 szt. dedykowanego do portalu "eHalinów"

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, wykonany w technologii 45nm lub nowszej. Częstotliwość pracy 2,26 GHz lub więcej, 4 lub więcej rdzeni, pojemność pamięci cache 8 MB |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa obsługująca dwa procesory i minimum 144 GB RAM z zintegrowanym kontrolerem SATA II 5 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) oraz 2 x PCI-Express 2.0 x8 Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000, zintegrowana karta graficzna, |  |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 4 GB |  |
| 4 | Dyski twarde | 2 dyski o pojemności minimum 1TB każdy w technologii SATA, możliwość instalacji dodatkowych minimum 2 dysków, wszystkie dyski z możliwością montażu/demontażu podczas pracy serwera |  |
| 5 | Zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 800W z możliwością redundancji zasilania Głośność maksymalna w trybie IDLE wg ISO9296: 45dB, maksymalna wydajność cieplna nie więcej niż: 2638.8 kJ/h |  |
| 6 | Porty I/O | minimum 10 portów USB, Kontroler RAID: 0,1 |  |
| 7 | Obudowa | obudowa typu rack do wysokości maksymalnie 2U, odpowiednie do obudowy szyny do montażu w szafie rack |  |
| 8 | System operacyjny | System operacyjny i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia portalu „eHalinów”. Wspierane Systemy operacyjne: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware Infrastructure VMware vSphere 4.0 |  |
| 9 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy) |  |
| 10 | Gwarancja | minimum 36 miesięcy typu onsite |  |
| 11 | Pozostałe wymagania | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| 12 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |

K	Dostawa serwera 1 szt.

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, wykonany w technologii 45nm lub nowszej. Częstotliwość pracy 2,26 GHz lub więcej, 4 lub więcej rdzeni, pojemność pamięci cache 8 MB |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa obsługująca dwa procesory i minimum 144 GB RAM z zintegrowanym kontrolerem SATA II 5 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) oraz 2 x PCI-Express 2.0 x8 |  |
| 3 | Pamięć RAM | 8 GB RAM lub więcej |  |
| 4 | Dyski twarde | 2 dyski SAS o pojemności minimum 140 GB każdy i 2 Dyski SATA o pojemności minimum 500GB każdy |  |
| 5 | Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| 6 | Karta graficzna | Wbudowana |  |
| 7 | Karty sieciowe | 10/100/1000 2 szt. |  |
| 8 | Zasilanie i chłodzenie | 2 redundantne zasilacze o mocy minimum 800W Głośność maksymalna w trybie IDLE wg ISO9296: 45dB, maksymalna wydajność cieplna nie więcej niż: 2638.8 kJ/h |  |
| 9 | Porty I/O | minimum 10 portów USB, Kontroler RAID: 0,1,5,10,50,6,60 z cache minimum 512 MB |  |
| 10 | Obudowa | rack maksymalnie 2U |  |
| 11 | Gwarancja | minimum 36 miesięcy typu onsite |  |
| 12 | Pozostałe wymagania | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wspierane Systemy operacyjne: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware Infrastructure VMware vSphere 4.0 |  |
| 13 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |

L	Dostawa 19 szt. komputerów typu laptop wraz z podstawowym oprogramowaniem

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimum dwa rdzenie, częstotliwość pracy minimum 1,9 GHz |  |
| 2 | Pamięć RAM | 2GB |  |
| 3 | Dyski twarde | minimum 250 GB |  |
| 4 | Nagrywarka | Nagrywarka DVD+/-RW |  |
| 5 | Przekątna ekranu | Minimum 15 cali |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Minimum 1280x800 Matryca matowa |  |
| 7 | Karta sieci | WiFi IEEE 802.11 b/g , Ethernet, Bluetooth |  |
| 8 | System operacyjny | Obsługujący technologię COM i .NET np. Windows XP Professional lub równoważny |  |
| 9 | Oprogramowanie | Procesor tekstu i arkusz kalkulacyjny, w wersji komercyjnej, kompatybilny z MS Office w wersji 2007. Program do nagrywania CD/DVD obsługujący pliki z rozszerzeniem „iso” i „nrg” w języku polskim. Program antywirusowy: wymagane komponenty: skaner, monitor plików, monitor połączenia sieciowego, monitor poczty, wykrywanie spyware, firewall, kwarantanna, automatyczna aktualizacja programu i bazy wirusów. Licencja na aktualizacje: minimum 2 lata |  |
| 10 | Dodatkowe Wymagania | Maksymalna Waga 2,7 kg minimum 1 wolne gniazdo Express Card 34/54 karta grafiki klasy NVIDIA GeForce 8200M lub lepsza, możliwość wykorzystania pamięci operacyjnej komputera do1024MB przydzielanej dynamicznie, obsługująca rozdzielczość zewnętrznego ekranu do 1920x1440 , wsparcie dla pracy dwuekranowej (wbudowany wyświetlacz + monitor zewnętrzny) z niezależnym wyświetlaniem obrazu na każdym z ekranów (tzw. Dual View),wsparcie sprzętowe dla DirectX 10 Wbudowana trwale kamera 1,3 megapixela, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na zmianę pozycji kamery względem obudowy Zasilanie: zintegrowana bateria Li-Ion, minumum 6 komorowa (6cell) o pojemności znamionowej minimum 4400mAh pozwalająca na minimalny czas pracy 2,5 godz. Bateria zabezpieczona dwupunktową blokadą mechaniczną (wyjęcie/odłączenie baterii możliwe jedynie poprzez jednoczesne odblokowanie dwóch zamków). Zasilacz AC o zakresie napęciowym 110-230V w zestawie |  |
| 11 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 12 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 13 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |

M	Dostawa 10 szt. komputerów personalnych wraz z podstawowym oprogramowaniem

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimum dwa rdzenie, z wentylatorem, taktowany częstotliwością minimum 2800 MHz, pojemność pamięci cache L2 minimum 2MB lub lepszy |  |
| 2 | Płyta główna | Zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s obsługa 8GB pamięci DDR2, 4 złącza SATA II, 8 x USB, 2 x PS2 minimum: 1x PCI-Express x16,1x PCI-Express x1, 2 x PCI (32-bit / 33 MHz) |  |
| 3 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną. Pamięć 256 MB - dopuszcza się współdzielenie pamięci karty z pamięcią RAM komputera. Gniazda: DVI, D-SUB, Display Port |  |
| 4 | Pamięć RAM | 4 GB DDR2 lub więcej |  |
| 5 | HDD | 500 GB SATA lub większy |  |
| 6 | Napęd optyczny | DVD+/-RW lub lepszy |  |
| 7 | Zasilanie | minimum 300 W lub mocniejszy odpowiedni do wymagań zestawu komputerowego |  |
| 8 | Obudowa | Typu midi tower, złącza audio i USB na przednim panelu |  |
| 9 | Pozostałe wymagania | Klawiatura: PS/2 tradycyjna lub USB, Mysz: optyczna, przewodowa (USB), z rolką przewijania listwa zasilająco - filtrująca: minimum 5 gniazd, długość kabla minimum 3m, wymagane kable do prawidłowego funkcjonowania zestawu |  |
| 10 | Monitor | LCD tego samego producenta co komputer, o przekątnej ekranu minimum 19’’, czas reakcji plamki 5 ms, analogowe złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze DVI, normy: Energy Star, TCO, Głośniki: głośniki stereo wolnostojące lub wbudowane w monitor |  |
| 11 | Oprogramowanie | Procesor tekstu i arkusz kalkulacyjny, w wersji komercyjnej, kompatybilny z MS Office w wersji 2007. Program do nagrywania CD/DVD obsługujący pliki z rozszerzeniem „iso” i „nrg” w języku polskim. Program antywirusowy: wymagane komponenty: skaner, monitor plików, monitor połączenia sieciowego, monitor poczty, wykrywanie spyware, firewall, kwarantanna, automatyczna aktualizacja programu i bazy wirusów. Licencja na aktualizacje: minimum 2 lata |  |
| 12 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 13 | Zasilacz awaryjny UPS | Odpowiedni do zestawu komputerowego Moc nie mniejsza niż 500VA/300W Co najmniej 4 gniazda wyjściowe |  |
| 14 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 15 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |

N	Dostarczenie Infomatu 1 szt. dedykowanego dla portalu "eHalinów"

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer o minimalnych wymaganiach | Procesor minimum 1,6GHz lub lepszy 1 GB RAM lub więcej Dysk twardy o pojemności 80GB lub więcej Karta sieciowa Ethernet 10/100 lub lepsza System operacyjny: Obsługujący technologię COM i .NET np. Windows XP lub równoważny Zewnętrzna klawiatura (normalna lub wandaloodporna) |  |
| 2 | Pozostałe wymagania | Wersja wolnostojąca, obudowa oparta na konstrukcji stalowej |  |
| 3 | Obudowa | Obudowa uniemożliwiającą niepowołany dostęp do jednostki sterującej Obudowa zapewniająca bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację |  |
| 4 | Monitor | Monitor kolorowy LCD dotykowy 17'' lub większy Monitor o dużej odporności na oddziaływania mechaniczne |  |
| 5 | Inne | Dostęp do systemu poprzez interfejs WWW i protokół HTTP, monitoring terminala realizowany za pomocą protokołu SNMP, oprogramowanie zabezpieczające nieuprawniony dostęp do systemu operacyjnego i innych aplikacji. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |
| 7 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja, wdrożenie urządzenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie |  |
| 8 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 9 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

O	Dostawa 3 szt. drukarek laserowych

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia wydruku | laser/mono |  |
| 2 | Szybkość druku | minimum 16 str/min |  |
| 3 | Rozmiar nośnika | A4 |  |
| 4 | Rozdzielczość | minimum 600 dpi |  |
| 5 | Standardowa pamięć | Minimum 64 MB |  |
| 6 | Druk dwustronny | Tak – sprzętowo |  |
| 7 | Ilość podajników papieru | Minimum 2, możliwość podłączenia dodatkowo minimum 1 |  |
| 8 | Typ złącza | Ethernet 100 Mbit |  |
| 9 | Normatywny zalecany cykl pracy miesięcznie | Minimum 10000 stron |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| 11 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie |  |
| 12 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja, wdrożenie urządzenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie |  |
| 13 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |

IV. Nr 1: Telefonia VoIP - Zakup sprzętu teleinformatycznego i wdrożenie systemu telefonicznego (prace instalacyjne i konfiguracyjne)

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, IV. Nr 1: Telefonia VoIP - Zakup sprzętu teleinformatycznego - Wdrożenie systemu telefonicznego (prace instalacyjne i konfiguracyjne).

Wymagane funkcje systemu telefonicznego (centrali) w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie

| Lp | Element konfiguracji |
| --- | --- |
| 1 | Centrala VoIP zapewniająca wysoką jakość połączeń z możliwością rozbudowy i integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi |
| 2 | interfejs ISDN - BRI |
| 3 | interfejs analogowy do podłączenia urządzeń typu fax, terminal płatniczy itp ze sprzętową eliminacją echa |
| 4 | bezpłatne połączenia pomiędzy numerami wewnętrznymi |
| 5 | zawieszanie i transfer rozmów |
| 6 | muzyka w czasie oczekiwania |
| 7 | połączenia konferencyjne |
| 8 | prezentacja numeru (CLIP) |
| 9 | zapowiedzi słowne (IVR) |
| 10 | obsługa faksów (fax to email) |
| 11 | kolejki połączeń (z funkcją ACD) |
| 12 | funkcja nagrywania i monitorowania rozmów |
| 13 | automatyczny backup konfiguracji. |

Wymagane funkcje centralek telefonicznych VoIP lokalnych w jednostkach podległych:

| Lp | Element konfiguracji |
| --- | --- |
| 1 | interfejs analogowy do podłączenia linii telefonicznych (FXO) oraz urządzeń analogowych typu fax, terminal płatniczy (FXS) ze sprzętową eliminacją echa |
| 2 | zapowiedzi słowne (IVR) |
| 3 | połączenie z główną centralą w technologii VoIP |
| 4 | bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami wewnętrznymi w systemie |

Wymagane funkcje aparatów telefonicznych:

| Lp | Element konfiguracji |
| --- | --- |
| 1 | duży, czytelny wyświetlacz graficzny |
| 2 | menu w języku polskim |
| 3 | wysoka jakość dźwięku |
| 4 | łatwo dostępne funkcje zawieszania i przekazywania rozmów |
| 5 | przyciski szybkiego wybierania z podglądem zajętości wybranych numerów wewnętrznych |
| 6 | tryb głośnomówiący |
| 7 | możliwość postawienia na biurku lub zawieszenia na ścianie |
| 8 | obsługa technologii PoE (możliwość zasilania aparatu przez gniazdo Ethernet (standard PoE) lub z dołączonego zasilacza) |

Wymagane funkcje przełączników sieciowych (switchy) w systemie telefonii VoIP:

| Lp | Element konfiguracji |
| --- | --- |
| 1 | Switche z funkcją PoE, pozwalającą na centralne zasilanie telefonów (tam gdzie sieć lokalna umożliwi centralne zasilanie). |

Specyfikacja techniczna:

Budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie: Urząd Miejski w Halinowie i GCI

| Lp | Element konfiguracji | Ilość | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala telefoniczna VoIP (serwer centralny sieci VoIP) | 1 |  |
| 2 | Karta analogowa 12 x FXO + 4 x FXS | 1 |  |
| 3 | Karta ISDN | 1 |  |
| 4 | Switch 48P (standard PoE) | 1 |  |
| 5 | Switch 24P (standard PoE) | 1 |  |
| 6 | UPS | 1 |  |
| 7 | router | 1 |  |
| 8 | Aparaty telefoniczne | 48 |  |
| 9 | Szafa RACK min. 9U | 1 |  |
| 10 | Patch panel | 1 |  |

| Lp | Element konfiguracji | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 8 | Miejsce dostawy | Urząd Miejski w Halinowie. |  |
| 9 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie systemu telefonii VoIP w miejscach dostawy. Przeszkolenie administratorów i użytkowników miejscach instalacji. |  |
| 10 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 11 | Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji. |  |

Jednostki podległe w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie: Biblioteka, MOPS

| Lp | Element konfiguracji | Ilość | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Switche 8P IP (standard PoE) | 2 |  |
| 3 | UPS | 2 |  |
| 4 | Router | 2 |  |
| 5 | Aparaty telefoniczne | 8 |  |
| 6 | Szafa RACK min 6U | 2 |  |
| 7 | Patch panel | 2 |  |

| Lp | Element konfiguracji | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 8 | Miejsce dostawy | 2 jednostki podległe Gminie Halinów. Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego. |  |
| 9 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie systemu telefonii VoIP w miejscach dostawy. Przeszkolenie administratorów i użytkowników miejscach instalacji. |  |
| 10 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 11 | Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji. |  |

Jednostki podległe w budynkach oddalonych: Zakład Komunalny w Halinowie, Zespół  Szkół  w Halinowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, Szkoła Podstawowa w Brzezinach,

| Lp | Element konfiguracji | Ilość | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale telefoniczne VoIP | 4 |  |
| 2 | Switche 24P IP | 4 |  |
| 3 | UPS | 4 |  |
| 4 | Router | 4 |  |
| 5 | Aparaty telefoniczne | 19 |  |
| 6 | Szafa RACK min 6U | 4 |  |
| 7 | Patch panel | 4 |  |

| Lp | Element konfiguracji | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 8 | Miejsce dostawy | 4 jednostki podległe Gminie Halinów. Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego. |  |
| 9 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie systemu telefonii VoIP w miejscach dostawy. Przeszkolenie administratorów i użytkowników miejscach instalacji. |  |
| 10 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 11 | Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji. |  |

Jednostki podległe w budynkach oddalonych: Szkoła Podstawowa w Chobocie, Szkoła Podstawowa w Cisiu, Dom Kultury w Halinowie, Dom Kultury w Okuniewie oraz 22 sołectwa

| Lp | Element konfiguracji | Ilość | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty telefoniczne | 26 |  |
| 2 | Routery | 26 |  |
| 3 | UPS | 26 |  |
| 4 | Zasilacze aparatów telefonicznych | 26 |  |

| Lp | Element konfiguracji | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 6 | Miejsce dostawy | 4 jednostki podległe Gminie Halinów. Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego. |  |
| 7 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie systemu telefonii VoIP w miejscach dostawy. Przeszkolenie administratorów i użytkowników miejscach instalacji. |  |
| 8 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |
| 9 | Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji. |  |

V. Nr 1: e-Sołtys - Etap 1: Dostęp do Internetu: podłączenie do łącza Internetowego

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącze internetowe | Łącze symetryczne o prędkości 512 kbps lub asymetryczne o prędkości minimum 512 kbps w każdym kierunku |  |
| 2 | Sprzęt | Dzierżawa sprzętu zapewniającego wymagania minimalne dotyczące łącza internetowego w ramach usługi dostawy łącza internetowego.. |  |
| 3 | Miejsce dostawy | 22 Sołectwa w Gminie Halinów. Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego. |  |
| 3 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie łącz internetowych. Przeszkolenie użytkowników w miejscach instalacji. |  |
| 4 | Dokumentacja | Instrukcje konfiguracji i obsługi |  |
| 5 | Gwarancja | W całym okresie świadczenia usługi |  |
| 6 | Okres świadczenia usługi objęty zamówieniem | 6 miesięcy od daty ostatniego protokołu odbioru instalacji i wdrożenia wszystkich 22 lokalizacji. |  |

VI. Nr 1: e-Sołtys - Etap 2: Zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem i podpisu elektronicznego, instalacja i konfiguracja urządzeń komputerowych

| Lp | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimum dwa rdzenie, z wentylatorem, taktowany częstotliwością minimum 2,8 GHz, pojemność pamięci cache L2 minimum 2MB lub lepszy |  |
| 2 | płyta główna | Zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s obsługa 8GB pamięci DDR2, 4 złącza SATA II, 8 x USB, 2 x PS2 minimum: 1x PCI-Express x16,1x PCI-Express x1, 2 x PCI (32-bit / 33 MHz) |  |
| 3 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną. Pamięć 256 MB - dopuszcza się współdzielenie pamięci karty z pamięcią RAM komputera. Gniazda: DVI, D-SUB, Display Port |  |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 4 GB DDR2 lub lepsza |  |
| 5 | HDD | 500 GB SATA lub większy |  |
| 6 | Napęd optyczny | DVD+/-RW lub lepszy |  |
| 7 | Zasilanie | minimum 300 W lub mocniejszy odpowiedni do wymagań zestawu komputerowego |  |
| 8 | Obudowa | midi tower, złącza audio i USB na przednim panelu |  |
| 9 | Pozostałe wymagania | Klawiatura: PS/2 tradycyjna lub USB (dopuszczalna tzw. „przejściówka”). Mysz: optyczna, przewodowa (USB), z rolką przewijania. Listwa zasilająco - filtrująca: minimum 5 gniazd, długość kabla minimum 3 m. Wymagany komplet kabli do prawidłowego funkcjonowania zestawu. |  |
| 10 | Monitor | LCD tego samego producenta co komputer, o przekątnej ekranu minimum 19’’, czas reakcji plamki 5 ms, analogowe złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze DVI, normy: Energy Star, TCO, Głośniki: głośniki stereo wolnostojące lub wbudowane w monitor |  |
| 11 | System operacyjny i oprogramowanie | Procesor tekstu i arkusz kalkulacyjny, w wersji komercyjnej, kompatybilny z MS Office w wersji 2007. Program do nagrywania CD/DVD obsługujący pliki z rozszerzeniem „iso” i „nrg” w języku polskim. Program antywirusowy: wymagane komponenty: skaner, monitor plików, monitor połączenia sieciowego, monitor poczty, wykrywanie spyware, firewall, kwarantanna, automatyczna aktualizacja programu i bazy wirusów. Licencja na aktualizacje: minimum 2 lata |  |
| 12 | Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) | Technologia druku atramentowa, format druku A4, rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi lub lepsza. Maksymalna szybkość druku (mono) – 30 str./min. lub więcej Maksymalna szybkość druku (kolor) – 15 str./min. lub więcej Typ skanera: płaski. Typ złącza: USB. Oprogramowanie: komplet sterowników umożliwiających korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu. |  |
| 13 | Karta kryptograficzna z podpisem elektronicznym | Karta: Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) |  |
| 14 | Zasilacz awaryjny UPS | Odpowiedni do zestawu komputerowego Moc nie mniejsza niż 500VA/300W Co najmniej 4 gniazda wyjściowe |  |
| 15 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 16 | Miejsce dostawy | 22 Sołectwa w Gminie Halinów. Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego. |  |
| 17 | Instalacja i pozostałe usługi | Instalacja i wdrożenie urządzeń w miejscach dostawy. |  |
| 18 | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje. Licencje oprogramowania i nośniki z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy). |  |

VI. Nr 2: e-Sołtys - Etap 3: Integracja z Portalem eHalinów

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, VI. Nr 2: e-Sołtys - Etap 3: Integracja z Portalem eHalinów

VII. Nr 1: Adaptacja sieci wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie do aktualnych potrzeb – dokumentacja techniczna

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, VII. Nr 1: Adaptacja sieci wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie do aktualnych potrzeb – dokumentacja techniczna.

VII. Nr 2: Adaptacja sieci wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie do aktualnych potrzeb – wykonanie okablowania

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, VII. Nr 2: Adaptacja sieci wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie do aktualnych potrzeb – wykonanie okablowania.

..............................dnia.........................

(miejscowość)

………………………………………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy /

Osoby uprawnionej